## survey d2 RAW
OPEN 6.1.4
Sat Jun 18 2011 11:10:14
Unit= | PSC-2412
LightSource= | 6400-02B RedBlue #SI-2452 | 1 | 0.16
Config= | /User/Configs/UserPrefs/2x3 Opaque LED
Remark=
Obs | HHMMSS | FTime | EBal? | Photo | Cond | Ci | Trmmol | VpdL | CTleaf | Area | BLC_1 | StmRat | BLCond | Tair | Tleaf | TBlk | CO2R | CO2S | H2OR | H2OS | RH_R | RH_S | Flow | PARi | PARo | Press | CsMch | HsMch | StableF | BLCslope | BLCoffst | f_parin | f_parout | alphaK | Status | fda | Trans | Tair_K | Twall_K | R(W/m2) | Tl-Ta | SVTleaf | h2o_i | h20diff | CTair | SVTair | CndTotal | vp_kPa | VpdA | CndCO2 | Ci_Pa | Ci/Ca | RHsfc | C2Sfc | AHs/Cs
in | in | in | in | out | out | out | out | out | out | in | out | in | out | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
Remark= | "11:22:00 Launched AutoProg /User/Configs/AutoProgs/LightCurve"
Remark= | "11:22:49 bulb port 1"
1 | 11:26:48 | 1017 | 0 | 4.4923 | 0.11342 | 324.8216 | 0.73914 | 0.65901 | 28.0212 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 28.3308 | 28.0212 | 28.2016 | 399.981 | 394.2357 | 30.3227 | 31.1827 | 78.9402 | 81.1792 | 499.5833 | 498.8877 | 8.3787 | 100.7138 | 0.93551 | -0.28382 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83264 | 0.00073914 | 301.1712 | 301.4808 | 79.822 | 0.55729 | 3.7995 | 37.7261 | 6.5434 | 28.176 | 3.834 | 0.10907 | 3.1405 | 0.69342 | 0.068546 | 32.714 | 0.82393 | 82.7265 | 392.1003 | 0.0094781
Remark= | "11:30:14 Launched AutoProg /User/Configs/AutoProgs/LightCurve"
Remark= | "11:30:29 bulb port 2"
2 | 11:34:46 | 1495.5 | 0 | 4.5161 | 0.11323 | 323.3055 | 0.82768 | 0.73819 | 28.8085 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 28.9411 | 28.8085 | 28.8396 | 399.4422 | 393.6377 | 31.2005 | 32.1608 | 78.4041 | 80.8173 | 500.5008 | 499.4409 | 3.8162 | 100.7199 | 0.86572 | -0.30388 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83417 | 0.00082768 | 301.9585 | 302.0911 | 79.9105 | 0.49226 | 3.9774 | 39.4899 | 7.3291 | 28.8748 | 3.9927 | 0.10888 | 3.2392 | 0.7535 | 0.06843 | 32.5633 | 0.82133 | 81.4889 | 391.4909 | 0.0094003
Remark= | "11:42:17 Launched AutoProg /User/Configs/AutoProgs/LightCurve"
Remark= | "11:42:34 dip stri 1"
3 | 11:46:49 | 2218.5 | 0 | 4.1718 | 0.19551 | 353.3371 | 1.3358 | 0.70835 | 29.3099 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 29.6634 | 29.3099 | 29.5825 | 399.4475 | 393.816 | 32.0658 | 33.6133 | 77.3012 | 81.0316 | 500.5259 | 499.4604 | 0.85064 | 100.7375 | 0.73462 | -0.36623 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83421 | 0.0013358 | 302.4599 | 302.8134 | 79.9137 | 0.27587 | 4.0945 | 40.6449 | 7.0317 | 29.4867 | 4.1364 | 0.18291 | 3.3861 | 0.75031 | 0.11539 | 35.5943 | 0.89721 | 83.1899 | 391.8329 | 0.0088572
Remark= | "11:50:58 Launched AutoProg /User/Configs/AutoProgs/LightCurve"
Remark= | "11:51:11 dip stri 2"
4 | 11:55:32 | 2741 | 0 | 3.6306 | 0.17755 | 356.3967 | 1.0863 | 0.63073 | 28.9927 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 29.8861 | 28.9927 | 29.8112 | 399.606 | 394.7397 | 32.3893 | 33.6477 | 77.0813 | 80.076 | 500.5137 | 499.8664 | 0.59521 | 100.7304 | 0.60989 | -0.36221 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83419 | 0.0010863 | 302.1427 | 303.0361 | 79.9786 | 0.4676 | 4.0201 | 39.9092 | 6.2616 | 29.4394 | 4.1252 | 0.1671 | 3.3893 | 0.73583 | 0.10533 | 35.9 | 0.90287 | 84.6698 | 393.0139 | 0.0078217
Remark= | "12:02:27 Launched AutoProg /User/Configs/AutoProgs/LightCurve"
Remark= | "12:02:49 cyc semi 1"
5 | 12:06:57 | 3426.5 | 0 | 2.3799 | 0.089492 | 348.0227 | 0.68006 | 0.7599 | 29.5465 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 30.1004 | 29.5465 | 30.0283 | 399.5433 | 396.3674 | 32.8801 | 33.6679 | 77.2795 | 79.131 | 500.5414 | 498.8982 | 2.6197 | 100.7138 | 0.51904 | -0.35183 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83424 | 0.00068006 | 302.6965 | 303.2504 | 79.8237 | 0.61736 | 4.1507 | 41.213 | 7.5452 | 29.8234 | 4.2174 | 0.086758 | 3.3908 | 0.82661 | 0.054463 | 35.0507 | 0.87803 | 81.5612 | 395.2362 | 0.0049111
Remark= | "12:11:38 Launched AutoProg /User/Configs/AutoProgs/LightCurve"
Remark= | "12:11:50 cyc semi 2"
6 | 12:16:07 | 3976 | 0 | 1.0701 | 0.023581 | 320.784 | 0.20688 | 0.85724 | 29.8704 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 30.1467 | 29.8704 | 30.0669 | 400.3742 | 398.9925 | 33.2403 | 33.48 | 77.9118 | 78.4736 | 500.5099 | 500.6619 | 0.82247 | 100.7053 | 0.4498 | -0.34393 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83418 | 0.00020688 | 303.0204 | 303.2967 | 80.1059 | 0.81193 | 4.2288 | 41.9923 | 8.5123 | 30.0086 | 4.2625 | 0.023387 | 3.3716 | 0.89094 | 0.014634 | 32.3046 | 0.80398 | 79.1074 | 398.4839 | 0.0021243
Remark= | "12:30:14 Launched AutoProg /User/Configs/AutoProgs/LightCurve"
Remark= | "12:30:27 dip stri 3"
7 | 12:34:45 | 5094.5 | 0 | 5.2882 | 0.19591 | 343.2453 | 1.2892 | 0.68117 | 29.744 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 30.3077 | 29.744 | 30.2375 | 400.0372 | 393.09 | 33.4367 | 34.9282 | 77.6426 | 81.106 | 500.4925 | 499.7819 | 5.0731 | 100.6931 | 0.55759 | -0.38924 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83415 | 0.0012892 | 302.894 | 303.4577 | 79.9651 | 0.32659 | 4.1982 | 41.693 | 6.7648 | 30.0259 | 4.2668 | 0.18327 | 3.517 | 0.74975 | 0.11562 | 34.5624 | 0.8732 | 84.217 | 390.5762 | 0.011403
Remark= | "12:41:13 Launched AutoProg /User/Configs/AutoProgs/LightCurve"
Remark= | "12:41:23 dip stri 4"
8 | 12:45:43 | 5752.5 | 0 | 3.4234 | 0.23881 | 366.6567 | 1.357 | 0.59642 | 29.6044 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 30.4786 | 29.6044 | 30.4216 | 399.7032 | 394.9565 | 33.8693 | 35.4385 | 77.8762 | 81.4841 | 500.4841 | 499.1607 | 1.0673 | 100.6866 | 0.66025 | -0.38976 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83414 | 0.001357 | 302.7544 | 303.6286 | 79.8657 | 0.33367 | 4.1646 | 41.362 | 5.9235 | 30.0415 | 4.2706 | 0.22028 | 3.5682 | 0.70244 | 0.13923 | 36.9174 | 0.92835 | 86.2621 | 393.3292 | 0.007508
Remark= | "12:55:03 Launched AutoProg /User/Configs/AutoProgs/LightCurve"
Remark= | "12:55:18 thy cur 1"
9 | 12:59:34 | 6583 | 0 | 3.6985 | 0.20644 | 359.8998 | 1.3368 | 0.67215 | 29.936 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 30.5375 | 29.936 | 30.4765 | 399.5657 | 394.5002 | 33.9428 | 35.4883 | 77.7708 | 81.3121 | 500.5448 | 499.4585 | 1.9695 | 100.6715 | 0.51025 | -0.39127 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83424 | 0.0013368 | 303.086 | 303.6875 | 79.9134 | 0.30811 | 4.2448 | 42.165 | 6.6767 | 30.2368 | 4.3187 | 0.19245 | 3.5727 | 0.74607 | 0.12146 | 36.2317 | 0.91229 | 84.6421 | 392.7422 | 0.0079708
Remark= | "13:06:40 Launched AutoProg /User/Configs/AutoProgs/LightCurve"
Remark= | "13:06:56 thy cur 2"
10 | 13:11:11 | 7280 | 0 | 3.479 | 0.15694 | 353.2085 | 1.2091 | 0.78621 | 30.4073 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 30.6712 | 30.4073 | 30.5879 | 399.9284 | 395.1854 | 34.1114 | 35.5093 | 77.5655 | 80.7441 | 500.5415 | 499.5829 | 2.7357 | 100.6762 | 0.79327 | -0.38216 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83424 | 0.0012091 | 303.5573 | 303.8212 | 79.9333 | 0.3254 | 4.3612 | 43.3186 | 7.8093 | 30.5393 | 4.3942 | 0.14872 | 3.5749 | 0.81927 | 0.093657 | 35.5597 | 0.89378 | 82.2154 | 393.5316 | 0.0072682
Remark= | "13:14:13 Launched AutoProg /User/Configs/AutoProgs/LightCurve"
Remark= | "13:14:27 thy cur 3"
11 | 13:18:45 | 7734.5 | 0 | 4.0295 | 0.19365 | 354.9777 | 1.1883 | 0.63387 | 30.0779 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 30.783 | 30.0779 | 30.7174 | 399.499 | 394.1067 | 34.8426 | 36.2156 | 78.7157 | 81.8176 | 500.4766 | 499.1303 | 3.1129 | 100.6658 | 0.69324 | -0.398 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83413 | 0.0011883 | 303.2279 | 303.933 | 79.8609 | 0.39282 | 4.2795 | 42.5124 | 6.2968 | 30.4304 | 4.3669 | 0.18129 | 3.6457 | 0.72125 | 0.11436 | 35.7341 | 0.90071 | 85.5656 | 392.1912 | 0.0087914
Remark= | "13:22:01 Launched AutoProg /User/Configs/AutoProgs/LightCurve"
Remark= | "13:22:11 thy cur 4"
12 | 13:26:32 | 8201.5 | 0 | 4.1501 | 0.16109 | 346.6861 | 1.1755 | 0.74479 | 30.7456 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 31.1891 | 30.7456 | 31.1242 | 399.975 | 394.4447 | 35.4157 | 36.773 | 78.1746 | 81.1705 | 500.5601 | 499.7766 | 231.5746 | 100.66 | 0.75497 | -0.40555 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83427 | 0.0011755 | 303.8956 | 304.3391 | 79.9642 | 0.36565 | 4.4464 | 44.172 | 7.399 | 30.9673 | 4.503 | 0.15245 | 3.7016 | 0.80142 | 0.096019 | 34.8974 | 0.87892 | 83.48 | 392.4719 | 0.0088274
Remark= | "13:31:28 Launched AutoProg /User/Configs/AutoProgs/LightCurve"
Remark= | "13:31:43 cyc semi 3"
13 | 13:35:57 | 8766 | 0 | 2.4224 | 0.066635 | 331.9562 | 0.56802 | 0.84258 | 30.9056 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 31.5463 | 30.9056 | 31.4956 | 399.5311 | 396.3576 | 35.5561 | 36.2123 | 76.8941 | 78.3132 | 500.5641 | 499.1751 | 3.4222 | 100.6445 | 0.58554 | -0.38605 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83427 | 0.00056802 | 304.0556 | 304.6963 | 79.868 | 0.68321 | 4.4871 | 44.5841 | 8.3719 | 31.226 | 4.5698 | 0.065107 | 3.6446 | 0.92526 | 0.040827 | 33.4096 | 0.83752 | 80.8804 | 395.2061 | 0.0049576
Remark= | "13:40:28 Launched AutoProg /User/Configs/AutoProgs/LightCurve"
Remark= | "13:40:52 dip stri 5"
14 | 13:44:58 | 9307 | 0 | 4.2728 | 0.17656 | 348.6296 | 1.266 | 0.73539 | 30.7354 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 31.4833 | 30.7354 | 31.4321 | 399.6177 | 393.898 | 35.3887 | 36.8503 | 76.798 | 79.97 | 500.5352 | 500.2253 | 5.7643 | 100.6332 | 0.85364 | -0.41863 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83423 | 0.001266 | 303.8854 | 304.6333 | 80.036 | 0.36331 | 4.4438 | 44.158 | 7.3077 | 31.1093 | 4.5396 | 0.16622 | 3.7084 | 0.83122 | 0.10477 | 35.0837 | 0.88508 | 83.762 | 391.8669 | 0.0091333
Remark= | "13:48:04 Launched AutoProg /User/Configs/AutoProgs/LightCurve"
Remark= | "13:48:17 cyc semi 4"
15 | 13:52:33 | 9762 | 0 | 2.7973 | 0.084783 | 336.3157 | 0.73922 | 0.86705 | 30.9194 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 31.4152 | 30.9194 | 31.3689 | 399.3953 | 395.6914 | 35.1595 | 36.0137 | 76.5853 | 78.446 | 500.5261 | 500.2161 | 6.8819 | 100.6184 | 0.67718 | -0.38668 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83421 | 0.00073922 | 304.0694 | 304.5652 | 80.0346 | 0.58336 | 4.4907 | 44.6309 | 8.6172 | 31.1673 | 4.5546 | 0.082325 | 3.6236 | 0.93095 | 0.051668 | 33.8396 | 0.84994 | 80.4642 | 394.3617 | 0.0057075

## survey d2 modified
OPEN 6.1.4
Sat Jun 18 2011 11:10:14
Unit= | PSC-2412
LightSource= | 6400-02B RedBlue #SI-2452 | 1 | 0.16
Config= | /User/Configs/UserPrefs/2x3 Opaque LED
Remark=
Obs | HHMMSS | FTime | EBal? | Photo | Cond | Ci | Trmmol | VpdL | CTleaf | Area | BLC_1 | StmRat | BLCond | Tair | Tleaf | TBlk | CO2R | CO2S | H2OR | H2OS | RH_R | RH_S | Flow | PARi | PARo | Press | CsMch | HsMch | StableF | BLCslope | BLCoffst | f_parin | f_parout | alphaK | Status | fda | Trans | Tair_K | Twall_K | R(W/m2) | Tl-Ta | SVTleaf | h2o_i | h20diff | CTair | SVTair | CndTotal | vp_kPa | VpdA | CndCO2 | Ci_Pa | Ci/Ca | RHsfc | C2Sfc | AHs/Cs
in | in | in | in | out | out | out | out | out | out | in | out | in | out | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out | out
Remark= | "11:22:00 Launched AutoProg /User/Configs/AutoProgs/LightCurve"
Remark= | "11:22:49 bulb port 1"
1 | 11:26:48 | 1017 | 0 | 4.4923 | 0.11342 | 324.8216 | 0.73914 | 0.65901 | 28.0212 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 28.3308 | 28.0212 | 28.2016 | 399.981 | 394.2357 | 30.3227 | 31.1827 | 78.9402 | 81.1792 | 499.5833 | 498.8877 | 8.3787 | 100.7138 | 0.93551 | -0.28382 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83264 | 0.00073914 | 301.1712 | 301.4808 | 79.822 | 0.55729 | 3.7995 | 37.7261 | 6.5434 | 28.176 | 3.834 | 0.10907 | 3.1405 | 0.69342 | 0.068546 | 32.714 | 0.82393 | 82.7265 | 392.1003 | 0.0094781
Remark= | "11:30:14 Launched AutoProg /User/Configs/AutoProgs/LightCurve"
Remark= | "11:30:29 bulb port 2"
2 | 11:34:46 | 1495.5 | 0 | 4.5161 | 0.11323 | 323.3055 | 0.82768 | 0.73819 | 28.8085 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 28.9411 | 28.8085 | 28.8396 | 399.4422 | 393.6377 | 31.2005 | 32.1608 | 78.4041 | 80.8173 | 500.5008 | 499.4409 | 3.8162 | 100.7199 | 0.86572 | -0.30388 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83417 | 0.00082768 | 301.9585 | 302.0911 | 79.9105 | 0.49226 | 3.9774 | 39.4899 | 7.3291 | 28.8748 | 3.9927 | 0.10888 | 3.2392 | 0.7535 | 0.06843 | 32.5633 | 0.82133 | 81.4889 | 391.4909 | 0.0094003
Remark= | "11:42:17 Launched AutoProg /User/Configs/AutoProgs/LightCurve"
Remark= | "11:42:34 dip stri 1"
3 | 11:46:49 | 2218.5 | 0 | 4.1718 | 0.19551 | 353.3371 | 1.3358 | 0.70835 | 29.3099 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 29.6634 | 29.3099 | 29.5825 | 399.4475 | 393.816 | 32.0658 | 33.6133 | 77.3012 | 81.0316 | 500.5259 | 499.4604 | 0.85064 | 100.7375 | 0.73462 | -0.36623 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83421 | 0.0013358 | 302.4599 | 302.8134 | 79.9137 | 0.27587 | 4.0945 | 40.6449 | 7.0317 | 29.4867 | 4.1364 | 0.18291 | 3.3861 | 0.75031 | 0.11539 | 35.5943 | 0.89721 | 83.1899 | 391.8329 | 0.0088572
Remark= | "11:50:58 Launched AutoProg /User/Configs/AutoProgs/LightCurve"
Remark= | "11:51:11 dip stri 2"
4 | 11:55:32 | 2741 | 0 | 3.6306 | 0.17755 | 356.3967 | 1.0863 | 0.63073 | 28.9927 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 29.8861 | 28.9927 | 29.8112 | 399.606 | 394.7397 | 32.3893 | 33.6477 | 77.0813 | 80.076 | 500.5137 | 499.8664 | 0.59521 | 100.7304 | 0.60989 | -0.36221 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83419 | 0.0010863 | 302.1427 | 303.0361 | 79.9786 | 0.4676 | 4.0201 | 39.9092 | 6.2616 | 29.4394 | 4.1252 | 0.1671 | 3.3893 | 0.73583 | 0.10533 | 35.9 | 0.90287 | 84.6698 | 393.0139 | 0.0078217
Remark= | "12:02:27 Launched AutoProg /User/Configs/AutoProgs/LightCurve"
Remark= | "12:02:49 cyc semi 1"
5 | 12:06:57 | 3426.5 | 0 | 2.3799 | 0.089492 | 348.0227 | 0.68006 | 0.7599 | 29.5465 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 30.1004 | 29.5465 | 30.0283 | 399.5433 | 396.3674 | 32.8801 | 33.6679 | 77.2795 | 79.131 | 500.5414 | 498.8982 | 2.6197 | 100.7138 | 0.51904 | -0.35183 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83424 | 0.00068006 | 302.6965 | 303.2504 | 79.8237 | 0.61736 | 4.1507 | 41.213 | 7.5452 | 29.8234 | 4.2174 | 0.086758 | 3.3908 | 0.82661 | 0.054463 | 35.0507 | 0.87803 | 81.5612 | 395.2362 | 0.0049111
Remark= | "12:11:38 Launched AutoProg /User/Configs/AutoProgs/LightCurve"
Remark= | "12:11:50 cyc semi 2"
6 | 12:16:07 | 3976 | 0 | 1.0701 | 0.023581 | 320.784 | 0.20688 | 0.85724 | 29.8704 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 30.1467 | 29.8704 | 30.0669 | 400.3742 | 398.9925 | 33.2403 | 33.48 | 77.9118 | 78.4736 | 500.5099 | 500.6619 | 0.82247 | 100.7053 | 0.4498 | -0.34393 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83418 | 0.00020688 | 303.0204 | 303.2967 | 80.1059 | 0.81193 | 4.2288 | 41.9923 | 8.5123 | 30.0086 | 4.2625 | 0.023387 | 3.3716 | 0.89094 | 0.014634 | 32.3046 | 0.80398 | 79.1074 | 398.4839 | 0.0021243
Remark= | "12:30:14 Launched AutoProg /User/Configs/AutoProgs/LightCurve"
Remark= | "12:30:27 dip stri 3"
7 | 12:34:45 | 5094.5 | 0 | 5.2882 | 0.19591 | 343.2453 | 1.2892 | 0.68117 | 29.744 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 30.3077 | 29.744 | 30.2375 | 400.0372 | 393.09 | 33.4367 | 34.9282 | 77.6426 | 81.106 | 500.4925 | 499.7819 | 5.0731 | 100.6931 | 0.55759 | -0.38924 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83415 | 0.0012892 | 302.894 | 303.4577 | 79.9651 | 0.32659 | 4.1982 | 41.693 | 6.7648 | 30.0259 | 4.2668 | 0.18327 | 3.517 | 0.74975 | 0.11562 | 34.5624 | 0.8732 | 84.217 | 390.5762 | 0.011403
Remark= | "12:41:13 Launched AutoProg /User/Configs/AutoProgs/LightCurve"
Remark= | "12:41:23 dip stri 4"
8 | 12:45:43 | 5752.5 | 0 | 3.4234 | 0.23881 | 366.6567 | 1.357 | 0.59642 | 29.6044 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 30.4786 | 29.6044 | 30.4216 | 399.7032 | 394.9565 | 33.8693 | 35.4385 | 77.8762 | 81.4841 | 500.4841 | 499.1607 | 1.0673 | 100.6866 | 0.66025 | -0.38976 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83414 | 0.001357 | 302.7544 | 303.6286 | 79.8657 | 0.33367 | 4.1646 | 41.362 | 5.9235 | 30.0415 | 4.2706 | 0.22028 | 3.5682 | 0.70244 | 0.13923 | 36.9174 | 0.92835 | 86.2621 | 393.3292 | 0.007508
Remark= | "12:55:03 Launched AutoProg /User/Configs/AutoProgs/LightCurve"
Remark= | "12:55:18 thy cur 1"
9 | 12:59:34 | 6583 | 0 | 3.6985 | 0.20644 | 359.8998 | 1.3368 | 0.67215 | 29.936 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 30.5375 | 29.936 | 30.4765 | 399.5657 | 394.5002 | 33.9428 | 35.4883 | 77.7708 | 81.3121 | 500.5448 | 499.4585 | 1.9695 | 100.6715 | 0.51025 | -0.39127 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83424 | 0.0013368 | 303.086 | 303.6875 | 79.9134 | 0.30811 | 4.2448 | 42.165 | 6.6767 | 30.2368 | 4.3187 | 0.19245 | 3.5727 | 0.74607 | 0.12146 | 36.2317 | 0.91229 | 84.6421 | 392.7422 | 0.0079708
Remark= | "13:06:40 Launched AutoProg /User/Configs/AutoProgs/LightCurve"
Remark= | "13:06:56 thy cur 2"
10 | 13:11:11 | 7280 | 0 | 3.479 | 0.15694 | 353.2085 | 1.2091 | 0.78621 | 30.4073 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 30.6712 | 30.4073 | 30.5879 | 399.9284 | 395.1854 | 34.1114 | 35.5093 | 77.5655 | 80.7441 | 500.5415 | 499.5829 | 2.7357 | 100.6762 | 0.79327 | -0.38216 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83424 | 0.0012091 | 303.5573 | 303.8212 | 79.9333 | 0.3254 | 4.3612 | 43.3186 | 7.8093 | 30.5393 | 4.3942 | 0.14872 | 3.5749 | 0.81927 | 0.093657 | 35.5597 | 0.89378 | 82.2154 | 393.5316 | 0.0072682
Remark= | "13:14:13 Launched AutoProg /User/Configs/AutoProgs/LightCurve"
Remark= | "13:14:27 thy cur 3"
11 | 13:18:45 | 7734.5 | 0 | 4.0295 | 0.19365 | 354.9777 | 1.1883 | 0.63387 | 30.0779 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 30.783 | 30.0779 | 30.7174 | 399.499 | 394.1067 | 34.8426 | 36.2156 | 78.7157 | 81.8176 | 500.4766 | 499.1303 | 3.1129 | 100.6658 | 0.69324 | -0.398 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83413 | 0.0011883 | 303.2279 | 303.933 | 79.8609 | 0.39282 | 4.2795 | 42.5124 | 6.2968 | 30.4304 | 4.3669 | 0.18129 | 3.6457 | 0.72125 | 0.11436 | 35.7341 | 0.90071 | 85.5656 | 392.1912 | 0.0087914
Remark= | "13:22:01 Launched AutoProg /User/Configs/AutoProgs/LightCurve"
Remark= | "13:22:11 thy cur 4"
12 | 13:26:32 | 8201.5 | 0 | 4.1501 | 0.16109 | 346.6861 | 1.1755 | 0.74479 | 30.7456 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 31.1891 | 30.7456 | 31.1242 | 399.975 | 394.4447 | 35.4157 | 36.773 | 78.1746 | 81.1705 | 500.5601 | 499.7766 | 231.5746 | 100.66 | 0.75497 | -0.40555 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83427 | 0.0011755 | 303.8956 | 304.3391 | 79.9642 | 0.36565 | 4.4464 | 44.172 | 7.399 | 30.9673 | 4.503 | 0.15245 | 3.7016 | 0.80142 | 0.096019 | 34.8974 | 0.87892 | 83.48 | 392.4719 | 0.0088274
Remark= | "13:31:28 Launched AutoProg /User/Configs/AutoProgs/LightCurve"
Remark= | "13:31:43 cyc semi 3"
13 | 13:35:57 | 8766 | 0 | 2.4224 | 0.066635 | 331.9562 | 0.56802 | 0.84258 | 30.9056 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 31.5463 | 30.9056 | 31.4956 | 399.5311 | 396.3576 | 35.5561 | 36.2123 | 76.8941 | 78.3132 | 500.5641 | 499.1751 | 3.4222 | 100.6445 | 0.58554 | -0.38605 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83427 | 0.00056802 | 304.0556 | 304.6963 | 79.868 | 0.68321 | 4.4871 | 44.5841 | 8.3719 | 31.226 | 4.5698 | 0.065107 | 3.6446 | 0.92526 | 0.040827 | 33.4096 | 0.83752 | 80.8804 | 395.2061 | 0.0049576
Remark= | "13:40:28 Launched AutoProg /User/Configs/AutoProgs/LightCurve"
Remark= | "13:40:52 dip stri 5"
14 | 13:44:58 | 9307 | 0 | 4.2728 | 0.17656 | 348.6296 | 1.266 | 0.73539 | 30.7354 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 31.4833 | 30.7354 | 31.4321 | 399.6177 | 393.898 | 35.3887 | 36.8503 | 76.798 | 79.97 | 500.5352 | 500.2253 | 5.7643 | 100.6332 | 0.85364 | -0.41863 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83423 | 0.001266 | 303.8854 | 304.6333 | 80.036 | 0.36331 | 4.4438 | 44.158 | 7.3077 | 31.1093 | 4.5396 | 0.16622 | 3.7084 | 0.83122 | 0.10477 | 35.0837 | 0.88508 | 83.762 | 391.8669 | 0.0091333
Remark= | "13:48:04 Launched AutoProg /User/Configs/AutoProgs/LightCurve"
Remark= | "13:48:17 cyc semi 4"
15 | 13:52:33 | 9762 | 0 | 2.7973 | 0.084783 | 336.3157 | 0.73922 | 0.86705 | 30.9194 | 6 | 1.42 | 1 | 2.84 | 31.4152 | 30.9194 | 31.3689 | 399.3953 | 395.6914 | 35.1595 | 36.0137 | 76.5853 | 78.446 | 500.5261 | 500.2161 | 6.8819 | 100.6184 | 0.67718 | -0.38668 | 1 | -0.21957 | 2.7374 | 1 | 0 | 0.16 | 111115 | 0.83421 | 0.00073922 | 304.0694 | 304.5652 | 80.0346 | 0.58336 | 4.4907 | 44.6309 | 8.6172 | 31.1673 | 4.5546 | 0.082325 | 3.6236 | 0.93095 | 0.051668 | 33.8396 | 0.84994 | 80.4642 | 394.3617 | 0.0057075

## summary
Species @500 | # | HHMMSS | Photo | Cond | Ci | Trmmol | PARi
bulb port | 1 | 11:26:48 | 4.4923 | 0.11342 | 324.8216 | 0.73914 | 498.8877
| 2 | 11:34:46 | 4.5161 | 0.11323 | 323.3055 | 0.82768 | 499.4409
dip stri | 1 | 11:46:49 | 4.1718 | 0.19551 | 353.3371 | 1.3358 | 499.4604 | 3.1231
| 2 | 11:55:32 | 3.6306 | 0.17755 | 356.3967 | 1.0863 | 499.8664 | 3.3423
| 3 | 12:34:45 | 5.2882 | 0.19591 | 343.2453 | 1.2892 | 499.7819 | 4.102
| 4 | 12:45:43 | 3.4234 | 0.23881 | 366.6567 | 1.357 | 499.1607 | 2.5229
| 5 | 13:44:58 | 4.2728 | 0.17656 | 348.6296 | 1.266 | 500.2253 | 3.3751
cyc semi | 1 | 12:06:57 | 2.3799 | 0.089492 | 348.0227 | 0.68006 | 498.8982 | 3.4995
| 2 | 12:16:07 | 1.0701 | 0.023581 | 320.784 | 0.20688 | 500.6619 | 5.1723
| 3 | 13:35:57 | 2.4224 | 0.066635 | 331.9562 | 0.56802 | 499.1751 | 4.2647
| 4 | 13:52:33 | 2.7973 | 0.084783 | 336.3157 | 0.73922 | 500.2161 | 3.7841
they cur | 1 | 12:59:34 | 3.6985 | 0.20644 | 359.8998 | 1.3368 | 499.4585 | 2.7666
| 2 | 13:11:11 | 3.479 | 0.15694 | 353.2085 | 1.2091 | 499.5829 | 2.8774
| 3 | 13:18:45 | 4.0295 | 0.19365 | 354.9777 | 1.1883 | 499.1303 | 3.391
| 4 | 13:26:32 | 4.1501 | 0.16109 | 346.6861 | 1.1755 | 499.7766 | 3.5304